## Woodpecker

### بیش از سه دهه نوآوری در خدمت دندانپزشکی جهان

شرکت Woodpecker از سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) فعالیت خود را در زمینه تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات دندانپزشکی آغاز کرد. این برند با بیش از ۳۷ سال تجربه، امروزه محصولات خود را در ۱۴۷ کشور و منطقه عرضه کرده و به یکی از معتبرترین تولیدکنندگان تجهیزات دندانپزشکی جهان تبدیل شده است.

Woodpecker با ارائه ۱۵ گروه تخصصی محصول، راهکارهای نوآورانه‌ای در حوزه‌های اندودانتیکس، جرم‌گیری اولتراسونیک، جراحی، ایمپلنت، تصویربرداری دیجیتال، رادیوگرافی، لیزر و سایر تجهیزات تخصصی دندانپزشکی ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه، ثبت صدها پتنت و تولید محصولات مطابق با استانداردهای بین‌المللی، کیفیت، دقت و ایمنی را به شاخصه اصلی این برند تبدیل کرده است. امروز Woodpecker نماد نوآوری، اعتماد و فناوری پیشرفته در صنعت دندانپزشکی جهان است.

# i-Sensor

### Precision Imaging • Intelligent Diagnosis

i-Sensor سنسور رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی با فناوری CMOS، رزولوشن تئوری 25 lp/mm و مبدل 16-bit ADC است که تصاویری با بیش از 60,000 سطح خاکستری ارائه می‌دهد. طراحی فوق‌باریک 4.5 mm، استاندارد IP68، مقاومت کابل در بیش از 80,000 بار خم‌شدن و نرم‌افزار هوشمند، تصویربرداری سریع، دقیق و قابل اعتماد را تضمین می‌کنند.

## Key Features

- فناوری CMOS

- رزولوشن 25 lp/mm

- مبدل 16-bit ADC

- بیش از 60,000 سطح خاکستری

- ضخامت 4.5 mm

- استاندارد IP68

- مقاومت کابل 80,000+ بار خم‌شدن

- AI Dental برای تحلیل هوشمند تصاویر

## AI Dental

فناوری AI Dental با تحلیل خودکار تصاویر، در تشخیص پوسیدگی (Caries) و ضایعات پری‌آپیکال (Periapical Lesions)، نمایش نواحی مشکوک و تهیه گزارش دیجیتال، دقت تشخیص و ارتباط با بیمار را ارتقا می‌دهد.

### i-Sensor Size 1

38.5 × 25.0 × 4.5 mm
سطح فعال: 20 × 30 mm
مناسب برای Pediatric • Anterior

### i-Sensor Size 1.5

43.5 × 29.2 × 4.5 mm
سطح فعال: 24 × 33 mm
مناسب برای Routine Imaging

### i-Sensor Size 2

45.0 × 31.6 × 4.5 mm
سطح فعال: 26 × 36 mm
مناسب برای Posterior • Bitewing • Adult

i-Scan Pro

### Intelligent Imaging • Faster Workflow

i-Scan Pro اسکنر فسفرپلیت دیجیتال پیشرفته‌ای است که با کیفیت تصویربرداری تا 27 lp/mm، موتور Brushless، پردازنده AMD و معماری سخت‌افزاری نسل جدید، اسکن سریع، پایدار و تصاویر با وضوح بالا را برای گردش کار دیجیتال فراهم می‌کند.

## ویژگی‌های کلیدی

- کیفیت تصویربرداری تا 27 lp/mm

- موتور پرسرعت Brushless

- پردازنده AMD

- معماری سخت‌افزاری نسل جدید

- پردازش هوشمند تصاویر

- Smart IP Configuration

- ۴ روش اتصال (Direct، Adapter، Router و Wi-Fi)

- پایگاه داده داخلی بیماران

## پردازش هوشمند تصاویر

الگوریتم‌های هوشمند، تصاویر را متناسب با نوع درمان بهینه‌سازی می‌کنند.

- Original – تصویر خام

- Line Pair – ارزیابی وضوح

- Oral Root Canal – اندودانتیکس

- Oral Caries – تشخیص پوسیدگی

- Oral Fine – تصویربرداری روتین

- Oral HD – نمایش حداکثر جزئیات

## اتصال و مدیریت اطلاعات

پشتیبانی از ۴ روش اتصال همراه با Smart IP Configuration، انتقال سریع و پایدار اطلاعات را تضمین می‌کند. همچنین پایگاه داده داخلی امکان ثبت، مدیریت و بازیابی اطلاعات و تصاویر بیماران را بدون نیاز به اتصال دائمی به رایانه فراهم می‌سازد.

# Ai Ray Pro

### Intelligent Positioning • One-Shot Precision

Ai Ray Pro رادیوگرافی پرتابل دیجیتال مجهز به سیستم هوشمند موقعیت‌یابی (IPS) است که با تشخیص هوشمند فاصله، ژیروسکوپ داخلی و الگوریتم رهگیری پویا، تصویربرداری دقیق را تنها با یک بار اکسپوژر امکان‌پذیر می‌کند.

## ویژگی‌های کلیدی

- سیستم هوشمند موقعیت‌یابی (IPS)

- Smart Distance Sensing با هشدار خودکار در فاصله بیش از 80 cm

- کالیبراسیون خودکار با Gyroscope

- دقت موقعیت‌یابی ≤2°

- تیوب فرکانس بالای Canon

- نقطه کانونی 0.4 mm

- محافظ 0.3 mm Pure Lead با 99.9٪ کاهش نشت پرتو

- بیش از 1500 اکسپوژر با هر بار شارژ

## موقعیت‌یابی هوشمند

فناوری IPS با سه مرحله Smart Distance Sensing، Auto Gyroscope Calibration و Precision Positioning، زاویه دستگاه را به‌صورت خودکار تنظیم کرده، در فاصله بیش از 80 سانتی‌متر هشدار می‌دهد و با دقت ≤2° احتمال تکرار اکسپوژر را به حداقل می‌رساند.

## تصویربرداری ایمن و دقیق

تیوب فرکانس بالای Canon و نقطه کانونی 0.4 mm، تصاویری شفاف و دقیق ارائه می‌دهند. همچنین محافظ 0.3 mm Pure Lead با 99.9٪ کاهش نشت پرتو، ایمنی بیشتری را فراهم کرده و باتری پرظرفیت دستگاه امکان ثبت بیش از 1500 اکسپوژر را با هر بار شارژ فراهم می‌کند.

# Mini Ray

### Power Meets Clarity

DTE Mini Ray رادیوگرافی پرتابل دیجیتال جمع‌وجور و قدرتمندی است که با فناوری High-Frequency DC، تیوب فرکانس بالا و سیستم هوشمند تشخیص زاویه، تصویربرداری دقیق، ایمن و پایدار را در تمامی شرایط درمانی فراهم می‌کند.

## ویژگی‌های کلیدی

- فناوری High-Frequency DC

- تیوب فرکانس بالا با عمر بیش از 60,000 اکسپوژر

- نقطه کانونی 0.4 mm Focal Spot

- محافظ 99.9% Pure Lead Shielding

- سنسور هوشمند تشخیص زاویه

- توان 70 kV / 2 mA / 140 W

- تراشه قدرتمند آمریکایی با کنترل پایدار خروجی

- بیش از 500 اکسپوژر با هر بار شارژ

## تصویربرداری هوشمند

سنسور تشخیص زاویه، زاویه نگهداری دستگاه را به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده و امکان تنظیم دقیق متناسب با وضعیت بیمار را فراهم می‌کند تا خطاهای تصویربرداری کاهش یابد.

## عملکرد، ایمنی و طراحی

تیوب فرکانس بالا با 0.4 mm Focal Spot تصاویری شفاف و دقیق ایجاد می‌کند و محافظ 99.9% Pure Lead همراه با سیستم‌های محافظت در برابر ولتاژ و دمای بالا، ایمنی بیشتری را تضمین می‌کند. همچنین نمایشگر 2.8 اینچی HD، طراحی سبک و ارگونومیک و امکان کار با یک دست، استفاده روزمره از دستگاه را آسان‌تر می‌سازد.

# Implant-X

### Precision • Strength • Safety

Implant-X موتور ایمپلنت پیشرفته‌ای است که با موتور سوئیسی، فناوری FOC و طراحی ارگونومیک، دقت، قدرت و کنترل پایدار را در تمامی مراحل جراحی ایمپلنت فراهم می‌کند.

## ویژگی‌های کلیدی

- موتور قدرتمند Swiss

- فناوری کنترل هوشمند FOC

- گشتاور موتور 5.5 N·cm

- حداکثر گشتاور خروجی 80 N·cm

- موتور و کابل قابل اتوکلاو

- آنگل نوری LED

- صفحه‌نمایش لمسی رنگی

- پمپ پریستالتیک کم‌صدا

- پدال چندمنظوره

## عملکرد دقیق و آسان

موتور سوئیسی و فناوری FOC، گشتاور پایدار 80 N·cm و عملکردی نرم را در تمامی سرعت‌ها فراهم می‌کنند. آنگل LED با لرزش کم، دقت جراحی را افزایش می‌دهد و صفحه‌نمایش لمسی، پمپ پریستالتیک کم‌صدا و پدال چندمنظوره، کاربری آسان و کنترل کامل دستگاه را امکان‌پذیر می‌سازند.

# لوپ‌های جراحی DentsMind

### Precision • Clarity • Comfort

لوپ‌های جراحی DentsMind با اپتیک HD و طراحی ارگونومیک، دیدی شفاف، بزرگنمایی دقیق و راحتی بیشتر را در درمان‌های طولانی فراهم می‌کنند. این محصول در دو مدل 0° (Direct Vision) و 48° (Ergo Vision) عرضه می‌شود.

## ویژگی‌های کلیدی

- دو طراحی Direct Vision (0°) و Ergo Vision (48°)

- اپتیک HD با وضوح و کنتراست بالا

- کاهش فشار بر گردن، شانه و کمر

- هدبند Comfort-Fit

- سازگار با چراغ هدبندی i Light

- بزرگنمایی‌های متنوع برای کاربردهای مختلف

## Direct Vision (0°)

دید مستقیم، میدان دید وسیع و تصویر شفاف؛ مناسب درمان‌های عمومی و تخصصی.

بزرگنمایی: 3.5X، 4X، 5X
وزن: 80–86 g
فاصله کاری: 280–600 mm

## Ergo Vision (48°)

طراحی ارگونومیک برای حفظ وضعیت طبیعی بدن و کاهش خستگی؛ ایده‌آل برای ایمپلنت، اندودانتیکس، جراحی و پروتز.

بزرگنمایی: 3X، 4X، 5X
وزن: 82–89 g
فاصله کاری: 280–600 mm

# i Light

### Lightweight • Powerful • Natural Illumination

چراغ هدبندی i Light با وزن تنها 24 گرم، نور سفید طبیعی با شدت 70,000 Lux و دمای رنگ 5500K را فراهم می‌کند و برای درمان‌های طولانی طراحی شده است.

## ویژگی‌های کلیدی

- وزن 24 g

- شدت روشنایی 70,000 Lux

- دمای رنگ 5500 K

- باتری 2800 mAh

- 6 ساعت کارکرد مداوم

- شارژ کامل در 4 ساعت

- طول عمر 50,000 ساعت